共通チェックシート

|  |  | 建築確認年月日・番号 | 平成 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 内 容 |  | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 検査方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一次判定 | 二次判定 |  |
| ①敷地の安全性 （法19条， 市条例等） | 1. がけ又は擁壁の安全性 |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|  | 2. 敷地の高低差 |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| ②敷地と道路の関係 （法42条, 43条， 市条例等） | 1. 前面道路の幅員 |  | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 2. 接道長さ |  | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 3. 敷地内通路 |  | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ③敷地 面積 容積率 建ぺい率 （法52条， 53条） | 1. 敷地形状の確認 |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|  | 2. 確認申請図面との照合 |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| ④外壁後退等 （法54条） | 1. 建物配置の確認 |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| ⑤道路斜線等 （法55条, 56条, 58条） | 1. 各部分の高さの確認 （立面図等との照合） |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
|  | 2. 緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等 |  | / | / |  | Ａ ・ Ｃ |  |  |  |
| ⑥確認表示板設置 （法89条） | 1. 確認表示板の設置及び記載内容の確認 |  | / | / |  | Ａ |  |  |  |
| ⑦工事現場の危害の防止 | 政令第136条の2の16～第136の条8 仮囲い,防護ネット等 |  | / | / |  | Ａ |  |  |  |
| ⑧その他 |  |  | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |

※　確認図書との不整合が生じた場合等には，その旨を簡略に記載願います。

※　検査方法は次のとおりです。

Ａ：目視検査

Ｂ：計測検査

Ｃ：監理者報告

なお，検査方法Ａ：目視検査は，状況に応じてＢ：計測検査を併せて行うことがあります。各構造のチェックシートにおいても，同様に取り扱います。

※　太線内には記入しないでください。

共通チェックシート検査項目解説

１　検査項目「①」について

擁壁の設置有無及び申請手続きがなされているか，及び敷地の衛生，安全（建築基準法（以下「法」という。）第１９条第１項から第４項）について，建築確認申請図書と整合しているか確認する。

２　検査項目「②」について

建築物の敷地と道路関係（市条例第３条，第４条，第６条，第２３条）が建築確認申請図書と整合しているか，及び建築物の敷地内通路関係（法施行令第１２８条，第１２８条の２，及び市条例第２８条，第４０条の２）について確認する。

３　検査項目「③」について

容積率（法５２条），建ぺい率（法第５３条，市条例施行細則第１９条）についての適法性及び確認申請図書との整合を確認して記入する。

４　検査項目「⑤」について

建築物の各部分の高さが立面図等と整合し，適法であるか確認してください。

また，高さ制限の緩和規定を受けている場合には，その条件等についても併せて確認する。

５　検査項目「⑦」について

仮囲い，防護ネット等適切な措置がなされているか確認する（法施行令第１３６条の２の１６から第１３６条の８）。