木造（軸組工法）チェックシート

| 検査項目 | 内 容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
| ①全体 | １．柱・はり・壁・床の位置 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ２．木材の節・腐れ | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ②基礎・地盤 | １．種類（布・ベタ・その他） | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ２．床下換気口、又はこれに代わるもの | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ３．支持地盤の良否 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ４．鉄筋・コンクリートの材質 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ５．配筋の確認 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ６．基礎の高さ | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ③土台 | １．形状・寸法・材質 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ２．火打設置位置の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ３．位置の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ４．防腐・防蟻 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ④ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | １．配置・緊結の状況 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑤柱 | １．形状・寸法 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | ２．接合部の状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ３．ホールダウン金物の設置位置・接合状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ４．位置の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ５．欠込み部の補強の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ６．通し柱の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ７．防腐・防蟻 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑥横架材 | １．形状・寸法 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ２．継手の位置、接合部の状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ３．構造耐力上支障がある欠込み部がないことの確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑦筋かい | １．形状・寸法 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | ２．欠込み部の補強 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ３．接合部の状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ４．形態・配置の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |

| 検査項目 | 内 容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
| ⑦筋かい | ５．防腐・防蟻 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ６．筋かいに替わる合板などの打ち付け(釘の種類・間隔の確認) | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑧床組等 | １．形状・寸法 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ２．床高さ（又は床下防湿） | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑨小屋組等 | １．形状・寸法 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
|  | ２．必要な振止め、火打ちの設置状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ３．接合部の状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | ４．火打ち設置位置の確認 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
| ⑪添付図書 | □工事監理者報告書 □確認図書 □設計図書 □工事写真（基礎配筋及びアンカーボルト，ホールダウン金物の取付状況） □その他検査に必要な図書（事前打合せによる） |  |  |  |  |  |  |  |

※　太線枠内は記入しないでください

木造（軸組工法）チェックシート検査項目解説

木造（軸組工法）の建築物にあっては、構造耐力上重要な部位が、確認申請書及び添付図書のとおりに施工されているかどうかを重点的に検査する。

１　検査項目「①全体」

主要な構造部材の配置について、確認図書どおりか確認するとともに、木材に構造上の欠陥となるような節、腐れ等がないか確認する。

２　検査項目「②基礎・地盤」

基礎の種類（布基礎、べた基礎等）に応じ、支持地盤、コンクリート、鉄筋の品質、配筋等に関する申請書四面の内容が確認図書どおりか確認するとともに、目視、計測できる範囲で形状、寸法の確認を行う。

・　建築物に有害な欠陥をもたらす基礎のひび割れ状況を観察することも必要である。

・　床下換気口の配置についても確認する。

３　検査項目「③土台」

・　形状・寸法が確認図書どおりか確認する。

・　火打ち材が適切な位置に配置されているかを確認する｡

・　アンカーボルトの配置や土台との緊結の状況、防腐、防蟻処理を確認する。

４　検査項目「⑤柱，⑥横架材」

・　形状、寸法、欠込みのある場合の補強、通し柱の配置、通し柱に代わる管柱の補強などが確認図書通りか確認する。

・　柱と基礎又は柱と土台との金物による接合が適正に行われているか確認する｡

・　柱と横架材の金物による接合状況や接合金物の確認を行う｡

・　材料の防腐、防蟻処理を確認する。

５　検査項目「⑦筋かい」

・　筋かいの配置が確認図書どおりか確認する。

・　形状、寸法、欠込みのある場合の補強等などが確認図書どおりか確認する。

・　柱や横架材との接合位置や接合状況、接合金物の確認を行う。材料の防腐、防蟻処理を確認する。

・　金物については確認申請書及びその添付図書に記載された金物との照合を行う。

６　検査項目「⑧床組等」

・　根太や床板（構造用合板等）形状、寸法などが確認図書どおりか確認する。

・　接合部の状況や接合金物の確認を行う。

・　床組の配置が確認図書どおりか確認する｡

７　検査項目「⑨小屋組等」

・　小屋束、もや、棟木及びたるきの形状、寸法、振れ止めの状況などか確認図書どおりか確認する。

・　火打ち材が適切な位置に配置されているかを確認する。

・　接合部の状況や所要の金物が適正に使用されているかの確認を行う｡