鉄骨造チェックシート

| 検査項目 |  |  |  | 内容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 検査方法 | 結果 |  |  |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |  |  |
| ①加工工場における品質確認 | 1 加工工場の選定 |  |  | 建築物の規模等の条件に見合った類別であること | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 2 材料の品質確認 |  |  | 鋼材、高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ、溶接材料の規格 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 3 組立精度の確認 |  |  | 開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、食い違い等の精度 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 4 製品検査Ⅰ（部材の寸法精度測定） |  |  | 部材の寸法精度 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 5 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の処理 |  |  | 高力ﾎﾞﾙﾄ接合部の摩擦接合面の処理、ﾎﾞﾙﾄ孔の径、ﾋﾟｯﾁ等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 6 製品検査Ⅱ（溶接接合部の品質） |  |  | 溶接方法 外観検査及び超音波探傷検査結果 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| ② 現場検査 | １ 全体 | １）加工工場の類別 |  | 表示板による加工工場の類別ｸﾞﾚｰﾄﾞ確認 | / | / |  | Ａ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）部材の配置 |  | 柱、梁、ﾌﾞﾚｰｽ、床版等の配置 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）部材の寸法・形状 |  | 柱、梁、ﾌﾞﾚｰｽ、床版等の寸法・形状 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）建て方精度 |  | 架構の建て方精度 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ２ 基礎・地盤 | 1）支持地盤 |  | 根伐り底の確認、地耐力等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）基礎形状 |  | a.基礎の種類、杭の工法、長さ、径、位置、杭頭補強、偏心等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.ﾍﾞｰｽ寸法、主筋の径、本数、位置、偏心による補強 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）地中梁 |  | 断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ）、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）立ち上り |  | 断面寸法、主筋径、本数、定着方法、帯筋径、間隔、形状等 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ３ 溶接接合部 | 1）工場溶接部分の外観・形状 |  | a..溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接-まわし溶接） | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.溶接継ぎ目の食い違い | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ等の断面欠損 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d.われ | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e.その他の溶接部分の外観・形状 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f.ｽｶﾗｯﾌﾟ、ｴﾝﾄﾞﾀﾌﾞ、裏あて金物 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）現場溶接部分組立精度確認 |  | 開先角度、ﾙｰﾄ面、ﾙｰﾄｷﾞｬｯﾌﾟ、食い違い等の精度 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）現場溶接部分の製品検査 |  | 外観検査及び超音波探傷試験検査結果 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）現場溶接部分の外観・形状 |  | a.現場溶接部の部位 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.溶接継ぎ目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接-まわし溶接） | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.溶接継ぎ目の食い違い | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
| 検査項目 |  |  |  | 内容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  |  | 備考 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |  |  |
| ② 現場検査 | ３ 溶接接合部 | 4）現場溶接部分の外観・形状 |  | d.ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ等の断面欠損 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e.われ | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f.その他の溶接部分の外観・形状 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | g.養生方法 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | ４ ボルト接合部 | 1）ﾄﾙｼｱ型 |  | a.現場受け入れ検査（ﾄﾙｸ計数値確認・導入張力確認試験） | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、間隔、縁あき、端あき | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.締付け状態の確認（肌すき、ﾋﾟﾝﾃｰﾙ破断・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態）、摩擦面の処理 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2）JIS型六角 |  | a.締付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験） | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.ﾎﾞﾙﾄの径、本数、ｽﾌﾟﾗｲｽ数、間隔、縁あき、端あき | / | / |  | Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.締付け状態の確認（肌すきの有無・ﾏｰｷﾝｸﾞの状態）、摩擦面の処理 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）中ﾎﾞﾙﾄ |  | ﾎﾞﾙﾄ径、本数、ゆるみ止め | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 5 ブレース |  |  | a.ﾌﾞﾚｰｽの形式・板厚・材質・補剛材等 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.ﾎﾞﾙﾄ径、本数、たわみのﾁｪｯｸ | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 6 柱脚接合部 |  |  | a.柱脚接合工法の良否 （認定工法→ ） | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの材質・形状・板厚 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c.ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質・径・本数及び配置、保持・埋め込み方法、締め付け状態（余長） | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d.ｽﾀｯﾄﾎﾞﾙﾄの径・本数・配置 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  | 7 床スラブ |  |  | a.床構造の形式 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b.接合部の施行状況 | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |  |  |
| 検査時に必要な図書 |  |  | □ 工事監理報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 認定・評定等の写し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 確認図書・設計図書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 鉄骨製作書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 鋼材（鉄骨・ﾎﾞﾙﾄ・溶接棒等）・鉄筋材料証明書（ﾐﾙｼｰﾄ） （ﾐﾙｼｰﾄ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 鉄骨工事施工・建方精度測定結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 溶接部社内検査・第三者機関検査結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ配合報告書・圧縮強度試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 鉄筋圧接引張り試験結果報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 工事写真（工程別検査に工事監理者が入っているもののほか、施工監理上重要な個所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ その他（工事監理上重要で工事監理者が確認した書類等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※　太線枠内は記入しないでください

鉄骨造チェックシート検査項目解説

鉄骨造の建築物にあっては、構造耐力上重要な部位が、確認申請書及び添付図書のとおりに施工されているかどうかを重点的に検査する。

１　検査項目「①加工工場における品質確認」

「１　加工工場の選定」

・　鉄骨加工工場の選定にあたっては，当該鉄骨工事に係わる建築物の規模・形状・構造種別・架構形式・使用鋼材の種別と板厚・溶接方法の種別等に対して十分な技術と設備を持ち，有効な品質管理体制を備えていることを確認する。

・　工事監理者や工事施工者が選定にあたってどのような調査を行ったかを確認する。

「２　材料の品質管理」

・　溶接接合する鋼材，溶接材料（被覆アーク溶接棒・ワイヤ・フラックス・及びガス等）高力ボルトセットの種類・規格・品質等を確認図書又は設計図書との照合により確認する。

「６　製品検査Ⅱ（溶接接合部の品質）」

・　溶接部に関する受入検査の一環として，鉄骨加工工場の自主検査がどのように行われたか，また,不具合部の処置はどのように行われたか等について，鉄骨加工工場が作成した「溶接部の社内検査報告書」等によって確認し評価する。

・　溶接部の品質に関する受入検査は，外観検査（表面欠陥の検出）及び超音波探傷試験（内部欠陥の検出）について行う。

２　検査項目「②現場検査」について

「１　全体」

「１」加工工場の種別」

・　鉄骨加工工場名を記載した表示板が掲載されていることを確認する。

「２」部材の配置」

・　柱，梁，ブレース，床版等各部材の配置が，確認添付図書と整合していることを確認する。この部材配置は，建築物の構造上の性能に対する影響が大きいため慎重にチェックする。

「３」部材の寸法・形状」

・　柱，梁，ブレース，床版等各部材の寸法・形状が確認添付図書と整合していることを確認する。

「４」建て方精度」

・　建て方検査は，建て入れ直しの状況及び仮締めボルトの位置・本数等は，倒壊防止措置等について確認する。

「２　基礎・地盤」

「１」支持地盤」

・　根切り底，土質，地耐力等を確認する。

「２」基礎形状」

・　基礎の種類，配筋状況，型枠組立状況等を確認する。

・　杭の工法（特殊な杭の工法の場合は認定番号等），長さ，径，位置，杭頭補強，杭の芯ずれ等を確認する。

・　ベース寸法，主筋の径，本数，位置，芯ずれによる補強等を確認する。また，配筋状況，型枠組立状況等を確認する。

「３」地中梁」

・　断面寸法，主筋の径，本数，位置，定着方法，継手，あばら筋の位置等を確認する。

「４」立ち上り」

・　断面寸法，主筋の径，本数，定着方法，帯筋径，間隔・形状等を確認する。また，配筋状況，型枠組立状況，アンカーボルト等の取付状況を確認する。

「３　溶接接合部」

「１」工場溶接部分の外観・形状」

・　「ａ」について,突合せ溶接か，すみ肉溶接（部分溶込み溶接，まわし溶接を含む）かについて，確認添付図書（必要に応じて設計図書）と照合する。

「３」現場溶接部分の製品検査」

・　「ａ」について,溶接部の外観検査及び超音波探傷検査については，工場製作における溶接部の受け入れ検査と同様に行う。ただし，現場溶接工事の場合，工程・工期や溶接作業の進め方等の関係から自主検査が省略され，受入検査のみが実施されるケースが多いため，原則として全数検査が行われていることを確認する。

「４」現場溶接部分の外観・形状」

・　「ａ」について,現場溶接を採用した接合部の位置・形状・寸法を確認図書と照合して確認する。高力ボルト接合から現場溶接接合に変更するケースが増えているので注意する。

・　「ｂ」について,突合せ溶接かすみ肉溶接（部分溶け込み溶接，まわし溶接を含む）かについて，確認添付図書（必要に応じて設計図書）と照合する。

「４　ボルト接合部」

「１」トルシア型ボルト」

・　設計図書に基づいて，高力ボルト接合を採用する部位を確認する。

・　高力ボルトの認定番号，ボルト径やメーカーごとにトルク計数値，現場張力導入試験が行われていることを確認し，使用する高力ボルトセットの品質の良否を確認する。

・　ボルトの径，本数，スプライス数，間隔，縁あき，端あき等について，確認図書と照合する。

・　締付けに先立ち，摩擦接合面，ボルト径・孔のくい違い・肌すき，ピンテール破断等を確認し，一次締付後に全数のマーキングを行った上で本締めをしていることを確認する。

「２」ＪＩＳ型六角ボルト」

・　設計図書に基づいて，高力ボルト接合を採用する部位を確認する。

・　ボルト径ごとやメーカーごとに現場張力導入試験が行われていることを確認し，使用する高力ボルトセットの品質の良否を確認する。

・　ボルトの径，本数，スプライス数，間隔，縁あき，端あき等について確認図書と照合する。

・　トルシア型ボルトの締付け方法はトルクコントロール法，溶融亜鉛メッキ高力ボルトの締付け方法はナット回転法である。ＪＩＳ型六角高力ボルトは，いずれの方法も用いることができるが，通常はトルクコントロール法が用いられる。

・　締付けに先立ち，摩擦接合面，ボルト径・孔のくい違い・肌すき等を確認し，一次締付け後に全数のマーキングを行ったうえで本締めしていることを確認する。

・　本締め検査は，六角高力ボルトの場合にはトルクレンチによる締付けトルクの確認及びマークのずれにより，締付け状態及び共回りの有無を確認する。

「３」中ボルト」

・　ボルト径，本数，締付け状態を確認する。

「５　ブレース」

・　ブレースの構造形式（水平・垂直共，Ｋ型，Ｖ型，Ｘ型等）を設計図書と照合し，部材の寸法，材質及び接合部（ブレース端部，柱・梁部分の横補剛等）の構造詳細を確認する。

・　ボルト径，本数，たわみ等がないか確認する。

「６　柱脚接合部」

・　鉄骨造における柱脚は，鉄骨柱とＲＣ造基礎との接合部であり，基本的には，次の４つの要素で構成されている。

  - ベースプレート

  - アンカーボルト

  - ベースモルタル

  - 基礎鉄筋コンクリート

・　柱脚の検査にあたっては，柱脚を構成する４つの要素に期待する性能が，柱脚の応力伝達の条件に対応して異なることに注意し，確認図書と照合する。

・　柱据付け面の状況，アンカーボルトの据付け状況（径，長さ・取付け位置等），露出型固定柱脚の施工状況（認定工法の場合は，認定番号，メーカーの設計施工チェックシート等による確認）等について確認する。

・　アンカーボルトの据付け保持・埋込み方法は，鋼製フレーム固定法，型枠固定法等が望ましい。ベースプレートの材質・形状・板厚については確認図書で確認する。

・　アンカーボルトの材質・径・本数・配置等については，確認図書と照合する。また，ボルトの余長を確認する。

- ナットの締付けは，ベース下充填モルタルが十分硬化した後，各ボルトの張力がほぼ均等になるように締付けなければならない。通常は，ナット回転法で管理する。

・　通常スタッドボルトは，工場でスタッド溶接しているので，溶接管理については工場報告等で確認する。

「７　床スラブ」

・　設計図書で床構造の形式及び使用部材の種類，板厚等を確認図書と照合する。

  - デッキプレート

  - 合成スラブ用デッキプレート（認定製品有り）

  - 床型枠用鋼製デッキプレート

・　シャーコネクター（頭付きスタッド，焼抜栓溶接等）の施工状況は，現場の施工状況を目視等で確認する。