別記様式５－１

薬局製造販売医薬品製造業試験検査機器一覧表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品名 | 個数 | 品名 |
| １　 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線解析装置 |  | １１　試験検査に必要な書籍  ・日本薬局方及びその解説書（最新版）  ・薬事関係法規に関するもの（最新版）  ・薬局で取扱う薬品の添付文書に関するもの  ・薬局製剤に関するもの（薬局製剤業務指針） |
| ２　 試験検査台 |  |
| ３　 デシケーター |  |
| ４　 はかり（感量１ｍｇ）**＊** |  |
| ５　 薄層クロマトグラフ装置**＊** |  |
| ６　 比重計又は振動式密度計 |  |
| ７　 ｐH計**＊** |  |
| 8　 ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| ９ 　崩壊試験器**＊** |  |
| １０　融点測定器 |  |

**＊**印の試験器具については、厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関を利用することができます。なお、２の試験検査台については、当該薬局の試験検査及び調剤の双方の業務に支障がないと認められるときは調剤台を使用可能です。