## 様式32号 届出書式 新案
様式第32号（第20条関係）
診療用放射性同位元素備付届
年 月 日
水戸市保健所長 様
病院名(診療所名)
所在地
連絡先
管理者の氏名
診療用放射性同位元素を備え付けるので，医療法施行規則（以下「規則」という。）第28条第１項の規定により次のとおり届け出ます。
１ 年間に使用を予定する診療用放射性同位元素に関する事項
種類
形状
年間使用予定数量 （ベクレル）
最大貯蔵予定数量 （ベクレル）
１日の最大使用予定 数量 （ベクレル）
| ３月間 の最大 使用予 定数量 (ベクレル) |  | ４月１日から ６月30日まで
７月１日から ９月30日まで
10月１日から 12月31日まで
１月１日から ３月31日まで
２ 診療用放射性同位元素を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師に関する事項
| 氏名 |  |  |  | 職種 |  |  |  | 放射線診療に関する経歴
| ３ 予定使用開始時期 | [7 empty] | 年 月 日
４ 診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
| 主要構造部等の構造 | [7 empty] | □耐火構造・□不燃材料
| 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室（準備室）と診療を行う室との区画 | [14 empty] | □有・□無
| １週間当たりの実効線量が１ミリシーベルト以下になるような遮蔽 | [9 empty] | 天井の外側 |  |  | □有・□無 | 周囲の外側 | □有・□無
[11 empty] | 床の外側 |  |  | □有・□無 | 窓の外側 | □有・□無
| 診療用放射性同位元素使用室の防護物の概要 |  | 遮蔽物 遮蔽を設ける場所 | [7 empty] | 構造，材料及び厚さ
天井
床
|  |  | 周囲の 画壁等 |  |  | 東
西
南
北
監視用窓
出入口の扉
その他の開口部
| 出入口 | [9 empty] | 通常出入口 箇所・非常口 箇所
| 診療用放射性同位元素使用室である旨の標識 | [14 empty] | □有・□無
| 内装の状況 | 建築条件 場所 |  |  | 突起物 |  |  | くぼみ |  |  | 目地の隙間 |  |  | 表面の平滑性 | 仕上げ材料
[15 empty] | 耐浸透性 | 耐腐食性
|  | 天井 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
|  | 床 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
|  | 壁 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
|  | その他 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
| 出入口付近の放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器 | [14 empty] | □有・□無
| 出入口付近の放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備 | [14 empty] | □有・□無
|  |  | 洗浄設備の排水設備への連結 | [12 empty] | □有・□無
| 出入口付近の更衣設備 | [14 empty] | □有・□無
| 準備室の洗浄設備 | [14 empty] | □有・□無
|  |  | 排水設備への連結 | [12 empty] | □有・□無
| 準備室のフード，グローブボックス等の装置の排気設備への連結 | [14 empty] | □有・□無
５ 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
貯蔵施設の場所
| 貯蔵施設外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下になるような遮蔽 | [14 empty] | □有・□無
| 貯蔵の方法 |  | □貯蔵室 |  |  | 主要構造等 |  |  |  | □ 耐火構造・□ その他（ ）
[6 empty] | 開口部 |  |  |  | □ 特定防火設備に該当する防火戸 □ その他（ ）
|  |  | □貯蔵箱等 |  |  | 構造 |  |  |  | □ 耐火構造・□ その他（ ）
| 人が出入する出入口 | [8 empty] | 常時出入口 所
| 扉，蓋等外部に通ずる部分の閉鎖設備又は器具 | [11 empty] | □ 鍵・□ その他（ ）
| 貯蔵施設である旨の標識 | [11 empty] | □有 ・ □無
| 放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具 | [11 empty] | □ 受皿 ・ □ 吸収材 □ その他（ ）
| 貯蔵容器 | 貯蔵時に距離１メートルの実効線量率が100マイクロシーベルト／時以下になるような遮蔽 | [13 empty] | □有・□無
|  | 空気汚染防止のための気密構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 液状物のこぼれにくい構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 液状物の浸透しにくい材料 | [13 empty] | □適・□否
|  | 貯蔵する診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位の数量表示 | [13 empty] | □有・□無
|  | 貯蔵容器である旨を示す標識 | [13 empty] | □有・□無
６ 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
| 運搬容器 | 運搬時に距離１メートルの実効線量率が100マイクロシーベルト／時以下になるような遮蔽 | [13 empty] | □有・□無
|  | 空気汚染防止のための気密構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 液状物のこぼれにくい構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 液状物の浸透しにくい材料 | [13 empty] | □適・□否
|  | 運搬する診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位の数量表示 | [13 empty] | □有・□無
|  | 運搬容器である旨を示す標識 | [13 empty] | □有・□無
７ 廃棄施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要
| 廃棄施設の外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下になるような遮蔽 | [14 empty] | □有・□無
| 排水設備 | 構造 | [5 empty] | 地上式(６面体等)・その他（ ）
|  | 容量及び基数 | [5 empty] | 貯留槽 ㎥× 基 ・ 希釈槽 ㎥× 基
|  | 放射性同位元素濃度を規則に定める濃度限度以下とする能力 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排水中の放射性同位元素濃度の監視設備 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排液が漏れにくい構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 浸透しにくい材料 | [13 empty] | □適・□否
|  | 腐食しにくい材料 | [13 empty] | □適・□否
|  | 廃液を採取できる構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 排液中の放射性同位元素濃度が測定できる構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 排液流出を調節する装置 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排水管の標識 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排液処理槽の標識 | [13 empty] | □有・□無
| 排気設備 | 排風機の能力及び基数 | [5 empty] | ㎥／時 × 基
|  | 放射性同位元素濃度を規則に定める濃度限度以下とする能力 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排気中の放射性同位元素濃度の監視設備 | [13 empty] | □有・□無
|  | 気体が漏れにくい構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 腐食しにくい材料 | [13 empty] | □適・□否
|  | 故障時の汚染拡大防止装置 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排気管の標識 | [13 empty] | □有・□無
|  | 排気浄化装置の標識 | [13 empty] | □有・□無
| 保管廃棄設備 | 外部と区画された構造 | [13 empty] | □有・□無
|  | 扉，蓋等外部に通ずる部分における鍵その他の閉鎖のための設備又は器具 | [13 empty] | □有・□無
|  | 保管廃棄設備に備える容器の耐火構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 気体が漏れにくい構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 排液が漏れにくい構造 | [13 empty] | □適・□否
|  | 浸透しにくい材料 | [13 empty] | □適・□否
|  | 保管廃棄設備の標識 | [13 empty] | □有・□無
８ 放射線治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要
| 内装の状況 | 建築条件 場所 |  |  | 突起物 |  |  | くぼみ |  |  | 目地の隙間 |  |  | 表面の平滑性 | 仕上げ材料
[15 empty] | 耐浸透性 | 耐腐食性
|  | 天井 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
|  | 床 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
|  | 壁 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
|  | その他 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無 | □有・□無 | □有・□無
| 放射線治療病室である旨の標識 | [14 empty] | □有・□無
| 出入口付近の放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器 | [14 empty] | □有・□無
| 出入口付近の放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備 | [14 empty] | □有・□無
|  |  | 洗浄設備の排水設備への連結 | [12 empty] | □有・□無
| 出入口付近の更衣設備 | [14 empty] | □有・□無
９ 診療用放射性同位元素使用室，貯蔵施設，運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性 同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室に係る放射線障害に関する予防 措置の概要
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 | [6 empty] | 患者に対するもの | [7 empty] | □有・□無
[8 empty] | 従事者に対するもの | [7 empty] | □有・□無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所
|  | 境界における外部放射線の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [13 empty] | □有・□無
|  | 空気中の放射性同位元素の３月間の平均濃度が規則別表で定める濃度の10分の１以下となる措置 | [13 empty] | □有・□無
|  | 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が規則別表で定める密度の10分の１以下となる措置 | [13 empty] | □有・□無
|  | 管理区域である旨の標識 | [13 empty] | □有・□無
|  | 立入制限措置 | [13 empty] | □有・□無
| 敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量が250マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | [14 empty] | □有・□無
| 放射線診療従事者等の被ばくの防止 |  |  | 放射線測定器 |  |  | ガラスバッチ・ルミネスバッチ・ＴＬＤ・ その他（ ）
|  |  |  | 次のいずれかの措置 |  |  | 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることによる放射線の遮蔽 | [8 empty] | □有・□無
[7 empty] | 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法による，診療用放射性同位元素と人体との間に適当な距離を設ける措置 | [8 empty] | □有・□無
[7 empty] | 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること | [8 empty] | □有・□無
|  |  |  | 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること | [11 empty] | □有・□無
|  |  |  | 診療用放射性同位元素使用室，貯蔵施設，廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が規則に定める濃度限度以下となる措置 | [11 empty] | □有・□無
|  |  |  | 診療用放射性同位元素使用室，貯蔵施設，廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が規則に定める表面密度限度以下となる措置 | [11 empty] | □有・□無
|  |  |  | 放射性同位元素の経口摂取のおそれのある場所での飲食・喫煙の禁止 | [11 empty] | □有・□無
| 入院患者の被ばくする放射線（診療によるものを除く。）の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [14 empty] | □有・□無
| 診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設において医療用放射性汚染物を取り扱う者の作業衣等の着用 | [14 empty] | □有・□無
| 放射線治療を受けている患者以外の者が被ばくする実効線量が1.3ミリシーベルト／３月を超えるおそれ | [10 empty] | □無
[12 empty] | □有 |  | 放射線治療患者の適当な標示 |  | □有・□無
注１ 当該様式には，医療機関に備え付けている診療用放射性同位元素全てについて，ま
とめて記載すること。
２ □欄には該当するものにレ印を記入すること。
３ 隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素
使用室，貯蔵室，廃棄施設及び治療病室の平面図及び側面図を添付すること。
４ 使用室，貯蔵室，廃棄施設及び治療病室は，照射方向，線源の中心から天井，床及
び周囲の画壁外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50
分の１の縮図とすること。
５ 排水及び排気の系統を示す廃棄施設図を添付すること。
６ 平面図中に，管理区域及びその標識の位置を記入すること。
７ 診療用放射性同位元素を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の放射線診療
に関する経歴欄には，次の各号に掲げる事項を記載すること。
(1) 免許証番号及び免許証取得年月日
(2) 入職年月日（放射線関係科配属年月日）
８ 漏えい放射線測定結果報告書（日本産業規格Ａ列４番）又は遮蔽計算書を添付する
こと。