## 様式24号 届出様式 新案
様式第28号（第20条関係）
診療用放射線照射器具備付届
年 月 日
水戸市長 様
病院名(診療所名)
所在地
連絡先
管理者の氏名
(診療用放射線照射器具・診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のもの）を備え付けるので，医療法第15条第３項及び医療法施行規則第27条（第１項・第２項）の規定により次のとおり届け出ます。
１ 診療用放射線照射器具に関する事項
型式
個（箇）数
| 装備する放射性同位元素 | 種類（核種）
|  | 数量 |  |  |  | ㏃ |  | ㏃ |  |  | ㏃ | ㏃ |  | ㏃
物理的半減期が30日以下のものを備えようとする場合
|  |  | 最大貯蔵予定数量 |  |  | ㏃ |  | ㏃ |  |  | ㏃ | ㏃ |  | ㏃
|  |  | １日最大使用予定 数量 |  |  | ㏃ |  | ㏃ |  |  | ㏃ | ㏃ |  | ㏃
用途
２ 診療用放射線照射器具を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師に関する事項
| 氏名 |  |  |  | 職種 |  |  |  |  | 放射線診療に関する経歴
| ３ 予定使用開始時期 | [5 empty] | 年 月 日
４ 診療用放射線器具使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
使用場所
| １週間当たりの実効線量が１ミリシーベルト以下になるような遮蔽 | [6 empty] | 天井の外側 |  |  | □有・□無 | 周囲の外側 |  | □有・□無
[8 empty] | 床の外側 |  |  | □有・□無 | 窓の外側 |  | □有・□無
| 防護物の概要 診療用放射線照射器具使用室の |  | 遮蔽物 遮蔽を設ける場所 |  |  |  |  | 構造，材料及び厚さ
天井
床
|  |  | 周囲の画壁等 |  | 東
西
南
北
監視用窓
出入口の扉
その他の開口部
| 出入口 | [6 empty] | 通常出入口 箇所・非常口 箇所
[8 empty] | 放射線発生を自動的に表示する装置 | [5 empty] | □有・□無
| 診療用放射線照射器具使用室である旨の標識 | [12 empty] | □有・□無
| 診療用放射線照射器具使用室内でのエックス線装置の使用 | [12 empty] | □有・□無
５ 治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
| 隔壁の外側における１週間当たりの実効線量が１ミリシーベルト以下になるような遮蔽 | [12 empty] | □有・□無
| 治療病室の構造設備の概要 |  | 建築条件 場所 |  |  | 突起物 |  |  |  | くぼみ |  |  | 目地の隙間
|  |  | 天井 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | 床 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | 壁 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | その他 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | 建築条件 場所 |  |  | 表面の平滑性 |  |  |  | 仕上げ材料
[10 empty] | 耐浸透性 |  |  | 耐腐食性
|  |  | 天井 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | 床 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | 壁 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
|  |  | その他 |  |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |  | □有・□無
| 出入口 | [6 empty] | 通常出入口 箇所・非常口 箇所
| 治療病室である旨の標識 | [12 empty] | □有・□無
６ 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
貯蔵施設の場所
| 貯蔵施設外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下になるような遮蔽 | [12 empty] | □有・□無
| 貯蔵の方法 |  |  | □耐火性の容器に入れて貯蔵
|  |  |  | □貯蔵室 | 主要構造等の耐火構造 | [8 empty] | □有・□無
[5 empty] | 開口部の特定防火設備に該当する防火戸 | [8 empty] | □有・□無
|  |  |  | □貯蔵箱等 | 耐火構造 | [8 empty] | □有・□無
| 人が出入する出入口 | [6 empty] | 通常出入口 箇所
| 扉，蓋等外部に通ずる部分の閉鎖設備又は器具 | [6 empty] | □鍵・□その他（ ）
| 貯蔵物の種類及び数量の表示 | [12 empty] | □有・□無
| 貯蔵施設である旨の標識 | [12 empty] | □有・□無
７ 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
| 運搬時において１メートルの距離における実効線量が100マイクロシーベルト毎時以下となる遮蔽 | [12 empty] | □有・□無
| 運搬物の種類及び数量の表示 | [12 empty] | □有・□無
| 運搬容器である旨の標識 | [12 empty] | □有・□無
８ 診療用照射器具使用室，貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要
| 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 患者に対するもの | [7 empty] | □有・□無
[6 empty] | 従事者に対するもの | [7 empty] | □有・□無
| 診療用放射線照射器具を体内に挿入して治療中の患者から当該診療用放射線照射器具が脱落した場合に伴う適切な措置 | [12 empty] | □有・□無
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所
|  | 境界における外部放射線の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [11 empty] | □有・□無
|  | 管理区域である旨の標識 | [11 empty] | □有・□無
|  | 立入制限措置 | [11 empty] | □有・□無
| 敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量が250マイクロシーベルト／３月以下となる措置 | [12 empty] | □有・□無
| 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  | 放射線測定器 | ガラスバッチ・ルミネスバッチ・ＴＬＤ・ その他（ ）
|  |  |  | 次のいずれかの措置 | 遮蔽壁その他の遮蔽物を用いることによる放射線の遮蔽 | [8 empty] | □有・□無
[5 empty] | 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法による診療用放射線照射器具と人体との間に適当な距離を設ける措置 | [8 empty] | □有・□無
[5 empty] | 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること | [8 empty] | □有・□無
| 入院患者の被ばくする放射線（診療によるものを除く。）の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下となる措置 | [12 empty] | □有・□無
| 放射線治療を受けている患者以外の者が被ばくする実効線量が1.3ミリシーベルト／３月を超えるおそれ | [7 empty] | □無
[9 empty] | □有 |  | 放射線治療患者の適当な標示 |  |  | □有・□無
注１ 当該様式には，医療機関に備え付けている診療用放射線照射器具全てについて，まと
めて記載すること。
２ □欄には，該当するものにレ印を記入すること。
３ 隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使
用室，貯蔵施設等の平面図及び側面図を添付すること。
４ 診療用放射線照射器具使用室等は，照射方向，発生管から天井，床及び周囲の画壁外
側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の１の縮図とす
ること。
５ 管理区域を設けた場合は，その区域及び標識の位置を平面図中に記入すること。
６ 診療用放射線照射器具を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の放射線診療に
関する経歴欄には，次の各号に掲げる事項を記載すること。
(1) 免許証番号及び免許証取得年月日
(2) 入職年月日（放射線関係科配属年月日）
７ 漏えい放射線測定結果報告書（日本産業規格Ａ列４番）又は遮蔽計算書を添付するこ
と。