別紙３

階段の設置状況

| 建物の名称 |  |
| --- | --- |

１　患者が使用する屋内直通階段

| 建物の２階以上の病室の有無 | □ 無 | ※無の場合は，以下記入不要 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ 有 | 患者が使用する屋内直通階段 | □ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 有 | 本数 |  | □ ２本以上 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ １本 | □ 患者用のエレベータが別にある。 □ ２階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50㎡以下 □ 特定主要構造部が耐火構造であるか，又は主要構造部が不燃材料で作られている場合で，２階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ100㎡以下 |  |  |
|  |  |  | 階段の幅 |  |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | 踊場の幅 |  |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | 蹴上げの高さ |  |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | 踏み面の幅 |  |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | 手すり |  |  | □ 有・□ 無 |  |  |  |

２　避難階段

| 建物の３階以上の病室の有無 | □ 無 | ※無の場合は，以下記入不要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ 有 | 避難階段 | □ 無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 有 | 本数 | □ １本 □ ２本以上 ↓ 本数 本 | 避難階段と共用する屋内直通階段 | □ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 有 ↓ 本数 本 | □ 建築基準法施行令で定める避難階段の構造基準を満たす。 □ 建築基準法施行令で定める避難階段の構造基準を満たさない。 |

注１　□欄には，該当するものにレ印を記入すること。

２　建物ごとに作成し，平面図との突合に留意して記入すること。