## 医療安全
第５表の１
医療安全管理体制確保状況自主点検表（有床診療所）
各点検項目について自主点検を行い，自主点検欄に，適合は「○」，不適合は「×」，貴院での該当がない場合は「－」を記入してください。 また，提出に際しては「各自主点検表に係る添付資料」に示す関係書類を添付して下さい。
診療所名
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自主点検 | 立入検査
Ⅰ 医療に係る安全管理のための指針
1 | 医療に係る安全管理のための指針を整備している。
初回作成年月日 年 月 日作成
直近の変更年月日 年 月 日変更
2 | 以下の事項が文書化されている。 （該当する項目に☑を付すこと。）
安全管理に関する基本的考え方
安全管理委員会等組織に関する基本的事項
従業者に対する研修に関する基本方針
事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための 方策のための基本方針
医療事故等発生時の対応に関する基本方針
医療従事者・患者間の情報の共有に関する基本方針
患者からの相談への対応に関する基本方針
3 | 指針を従業者に対して以下の手法により周知徹底を図っている。（該当する手法に☑を付すこと。）
全職員個々に配布
各部署単位に配布
携帯マニュアルの配布
その他（ ）
Ⅱ 医療に係る安全管理のための委員会
1 | 医療に係る安全管理のための委員会を開催している。
委員会の名称
設置年月日 年 月 日設置
2 | 管理及び運営に関する規程が定められている。
3 | 重要な検討内容について，患者への対応状況を含め管理者へ報告している。
○最近の主な報告内容の概要（詳細を別紙添付すること。）
ⅰ
ⅱ
ⅲ
4 | 重大な問題が発生した場合は，速やかに発生の原因を分析し，改善策の立案及び実施並びに従業者への周知を図っている。
○発生原因の分析，改善策の立案・実施した最近の事例の概要 （詳細を別紙添付すること。）
ⅰ
ⅱ
ⅲ
5 | 安全管理委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し，見直しを行っている。
6 | 月１回程度開催するとともに，重大な問題が発生した場合は適宜開催している。
○開催回数
ⅰ前年度 回開催
ⅱ本年度 回開催（ 月現在）
7 | 各部門の安全管理のための責任者等で構成されている。
Ⅲ 医療に係る安全管理のための職員研修
1 | 院内の具体的事例等を取り上げ，職種横断的に職員研修を行っている。
2 | 院内全体に共通する安全管理に関する内容について，年２回程度定期的に開催するほか，必要に応じて実施しているか。
○過去１年間の主な開催状況（別紙添付でも可）
研修項目 開催年月日 出席者数
ⅰ 年 月 日 人
ⅱ 年 月 日 人
ⅲ 年 月 日 人
3 | 研修の実施内容（開催又は受講日時，出席者，研修項目）について記録している。
Ⅳ 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
1 | 院内で発生した事故の安全管理委員会への報告等を行っている。
2 | あらかじめ定められた手順や事故収集の範囲等に関する規定に従い事例を収集，分析することにより，問題点を把握して，組織としての改善策の企画立案及びその実施状況を評価している。 また，院内においてこれらの情報を共有している。
○事故・ヒヤリハットの収集状況
ⅰ前年度 件（うち医師の報告件数 件）
ⅱ本年度 件（うち医師の報告件数 件）（ 月現在）
3 | 重大な事故の発生時には，速やかに管理者へ報告している。
○管理者への報告状況
ⅰ前年度 件
ⅱ本年度 件（ 月現在）
4 | 事故の報告は診療録や看護記録等に基づき作成している。
5 | 安全管理委員会には，発生した医療事故の全てが報告され，策定された再発防止策を院内全体で共有している。
6 | 重大な事故の発生時には，改善策について，背景要因及び根本原因を分析し検討された効果的な再発防止策等を策定している。
○要因分析件数
ⅰ前年度 件
ⅱ本年度 件（ 月現在）
○過去１年間の主な事例（別紙添付でも可）
ⅰ
ⅱ
ⅲ

## 院内感染対策
第５表の２
院内感染対策体制確保状況自主点検表（有床診療所）
各点検項目について自主点検を行い，自主点検欄に，適合は「○」，不適合は「×」，貴院での該当がない場合は「－」を記入してください。 また，提出に際しては「各自主点検表に係る添付資料」に示す関係書類を添付して下さい。
診療所名
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自主点検 | 立入検査
Ⅰ 院内感染対策の指針
1 | 院内感染対策の指針を整備している。
初回作成年月日 年 月 日作成
直近の変更年月日 年 月 日変更
2 | 院内感染対策委員会の議を経て作成・変更している。
3 | 以下の事項が文書化されている。 （該当する項目に☑を付すこと。）
院内感染対策に関する基本的考え方
院内感染対策委員会等組織に関する基本的事項
従業者に対する研修に関する基本方針
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内感染発生時の対応に関する基本方針
患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
4 | 以下の手法により，指針を従業者に対して周知徹底している。 （該当する手法に☑を付すこと。）
全職員個々に配布
各部署単位に配布
携帯マニュアルの配布
その他（ ）
Ⅱ 院内感染対策のための委員会
1 | 院内感染対策委員会を開催している。
委員会の名称
設置年月日 年 月 日設置
2 | 管理及び運営に関する規程が定められている。
3 | 重要な検討内容について，院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者への対応状況を含め管理者へ報告している。
○最近の主な報告内容の概要（詳細を別紙添付すること。）
ⅰ
ⅱ
4 | 院内感染が発生した場合は，速やかに発生の原因を分析し，改善策の立案及び実施並びに従業者への周知を図っている。
○発生原因の分析，改善策の立案・実施した最近の事例の概要 （詳細を別紙添付すること。）
ⅰ
ⅱ
5 | 院内感染対策委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し，見直しを行っている。
6 | 月１回程度開催するとともに，重大な問題が発生した場合は適宜開催している。
○開催回数
ⅰ前年度 回開催
ⅱ本年度 回開催（ 月現在）
7 | 院内感染対策委員会の委員は職種横断的に構成されている。
Ⅲ 従業者に対する院内感染対策のための研修
1 | 院内感染対策のための基本的考え方及び具体的な方策について，従業者に周知徹底を行うことで，個々の従業者の院内感染に対する意識を高め，業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上を図るための従業者に対する研修を行っている。
2 | 院内の実情に即した内容で，組織横断的な参加の下に行っている。
3 | 院内全体に共通する院内感染に関する内容について，年２回程度定期的に実施するほか，必要に応じて開催している。
○過去１年間の主な開催状況（別紙添付でも可）
研修項目 開催年月日 出席者数
ⅰ 年 月 日 人
ⅱ 年 月 日 人
ⅲ 年 月 日 人
4 | 研修の実施内容（開催又は受講日時，出席者，研修項目）について記録している。
Ⅳ 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした方策
1 | 院内感染の発生状況を把握するため，病院における感染症の発生動向の情報を共有することで，院内感染の発生の予防及びまん延の防止を図っている。
○サーベイランスの実施状況
実施部門 対象患者 実施内容
ⅰ
ⅱ
ⅲ
2 | 重大な院内感染等が発生し，院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合，又は発生したことが疑われる場合には，地域の専門家等に相談が行われる体制を確保している。
【参考】 ・感染対策向上加算３ （ 有 ・ 無 ）
→有の場合は以下を記入
・連携強化加算に係る加算１医療機関 （ ）
・サーベイランス強化加算 （ ＪＡＮＩＳ ・ Ｊ－ＳＩＰＨＥ ・ ＪＨＡＩＳ ・ その他 ）
3 | 院内感染対策のための指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等，その他の院内感染対策の推進のために必要な改善策を図るとともに，それらを定期的に見直している。
初回作成年月日 年 月 日作成
最終改定年月日 年 月 日改定

## 医薬品
第５表の３
医薬品に係る安全管理体制確保状況自主点検表（有床診療所）
各点検項目について自主点検を行い，自主点検欄に，適合は「○」，不適合は「×」，貴院での該当がない場合は「－」を記入してください。 また，提出に際しては「各自主点検表に係る添付資料」に示す関係書類を添付して下さい。
診療所名
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自主点検 | 立入検査
Ⅰ 医薬品安全管理責任者
1 | 常勤職員の医薬品安全管理責任者を配置している。
職氏名：
2 | 所定の資格を有している。（該当する職種に☑を付すこと。）
医師 歯科医師 薬剤師 看護師
3 | 医薬品安全管理責任者は，管理者の指示の下に，次に掲げる業務を行っている。（該当する項目に☑を付すこと。）
医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品 の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
4 | 医薬品安全管理責任者は，安全管理委員会との連携の下，実施体制を確保している。
Ⅱ 医薬品安全使用のための職員研修
1 | 医薬品の安全使用のための研修を，必要に応じて実施している。 ○過去１年間の主な開催状況（別紙添付でも可）
研修項目 開催年月日 出席者数
ⅰ 年 月 日 人
ⅱ 年 月 日 人
ⅲ 年 月 日 人
Ⅲ 医薬品の安全使用のための業務手順書
1 | 医薬品の取扱いに係る業務の手順を文書化した医薬品業務手順書を作成している。
初回作成年月日 年 月 日作成
最終変更年月日 年 月 日変更
2 | 医薬品業務手順書には，医療機関の規模や特徴に応じて，以下の事項が含まれている。（該当する項目に☑を付すこと。）
病院で用いる医薬品の採用・購入に関する事項
医薬品の管理に関する事項
※医薬品の保管場所，薬機法などの法令で適切な管理が求められて いる医薬品(麻薬・向精神薬，覚醒剤原料，毒薬・劇薬，特定生 物由来製品等)の管理方法等
患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項
※患者情報(薬剤の服用歴，入院時に持参してきた薬剤等)の収集， 処方せんの記載方法，調剤方法，処方せんや調剤薬の鑑査方法等
患者に対する与薬や服薬指導に関する事項
医薬品の安全使用に係る情報の取扱い(収集，提供等)に関する事項
他施設(医療機関，薬局等)との連携に関する事項
3 | 医薬品業務手順書は，作成後も必要に応じて見直しを行っている。
4 | 当該手順書に基づく業務の実施については，医薬品安全管理責任者に対して，従業者の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認させ，確認内容を記録させている。
Ⅳ 医薬品の情報の収集その他医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策
1 | 医薬品安全管理責任者に対して，医薬品の添付文書の情報のほか，医薬品製造販売業者，行政機関，学術誌等からの情報を広く収集し，管理させている。
2 | 得られた情報のうち必要なものは当該情報に係る医薬品を取り扱う従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図らせている。
3 | 情報の収集等に当たっては，製造販売業者等が行う医薬品の適正な使用のために必要な情報の収集に対して病院等が協力するよう努めている。
4 | 情報の収集等に当たっては，病院若しくは診療所の開設者又は医師，歯科医師，薬剤師その他の医薬関係者は，医薬品について，当該品目の副作用等の発生を知った場合において，保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは，厚生労働大臣に対して副作用等を報告している。
○過去１年間の報告件数 件
○主な報告事例

## 医療機器
第５表４
医療機器に係る安全管理体制確保状況自主点検表（有床診療所）
各点検項目について自主点検を行い，自主点検欄に，適合は「○」，不適合は「×」，貴院での該当がない場合は「－」を記入してください。 また，提出に際しては「各自主点検表に係る添付資料」に示す関係書類を添付して下さい。
診療所名
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自主点検 | 立入検査
Ⅰ 医療機器安全管理責任者
1 | 常勤職員の医療機器安全管理責任者を配置している。
職氏名：
2 | 所定の資格を有している。（該当する職種に☑を付すこと。）
医師 歯科医師 薬剤師 看護師
診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士
3 | 医療機器安全管理責任者は，病院管理者の指示の下に，以下の業務を行っている。（該当する項目に☑を付すこと。）
従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機 器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
Ⅱ 従業者に対する医療機器の安全使用のための職員研修
1 | 病院等において使用した経験のない新しい医療機器を導入する際には，当該医療機器を使用する予定の者に対する研修を行い，その実施内容について記録している。 ○過去１年間の主な開催状況（別紙添付でも可）
研修項目 開催年月日 出席者数
ⅰ 年 月 日 人
ⅱ 年 月 日 人
ⅲ 年 月 日 人
Ⅲ 医療機器の保守点検計画の策定及び保守点検の実施
1 | 医療機器安全管理責任者は,医療機器の特性等に鑑み,保守点検が必要と考えられる医療機器（特定保守管理医療機器は必須）について，保守点検計画の策定等を行っている。 ※特定保守管理医療機器の例 ・人工心肺装置及び補助循環装置 ・人工呼吸器 ・血液浄化装置 ・閉鎖式保育器 ・除細動装置（ＡＥＤを除く） ・Ⅹ線ＣＴ装置 ・診療用高エネルギー放射線発生装置（直線加速器等） ・診療用粒子線照射装置 ・診療用放射線照射装置（ガンマナイフ等） ・磁気共鳴画像診断装置（ＭＲＩ装置） ・高圧蒸気滅菌器 等
2 | 保守点検に関する計画の策定に当たっては，薬機法の規定に基づき添付文書に記載されている保守点検に関する事項を参照している。また，必要に応じて当該医療機器の製造販売業者に対して情報提供を求めている。
3 | 保守点検計画には，機種別に保守点検の時期等を記載している。
4 | 保守点検を適切に実施し，保守点検の実施状況，使用状況，修理状況，購入年等を把握し，記録している。
5 | 保守点検の実施状況等を評価し，医療安全の観点から，必要に応じて安全面に十分配慮した医療機器の採用に関する助言を行うとともに，保守点検計画の見直しを行っている。
6 | 医療機器の保守点検を外部に委託する場合は，法第15条の２に規定する基準を遵守している。なお，外部に委託する際も保守点検の実施状況等の記録を保存している。
Ⅳ 医療機器(未承認等を含む)の情報の収集その他医療機器の安全使用を目的とした改善 のための方策
1 | 医療機器安全管理責任者は，医療機器の添付文書，取扱説明書等の医療 機器の安全使用・保守点検等に関する情報を整理し，その管理を行っている。
2 | 医療機器安全管理責任者は，医療機器の不具合情報や安全性情報等の安全使用のために必要な情報を製造販売業者等から一元的に収集するとともに，得られた情報を当該医療機器に携わる者に対して適切に提供している。
3 | 医療機器安全管理責任者は，管理している医療機器の不具合や健康被害等に関する内外の情報収集に努めるとともに，医療機関の管理者への報告等を行っている。
4 | 情報の収集等に当たっては，製造販売業者等が行う医療機器の適正な使用のために必要な情報の収集に対して医療機関が協力するよう努めている。
5 | 情報の収集等に当たっては，診療所の開設者又は医師，歯科医師，薬剤師その他の医療関係者は，医療機器について，当該品目の副作用等の発生を知った場合において，保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは，厚生労働大臣に対して副作用等を報告している。
○過去１年間の報告件数 件
○主な報告事例

## 放射線
第５表の５
診療用放射線に係る安全管理体制確保状況自主点検表（有床診療所）
各点検項目について自主点検を行い，自主点検欄に，適合は「○」，不適合は「×」，貴院での該当がない場合は「－」を記入してください。 また，提出に際しては「各自主点検表に係る添付資料」に示す関係書類を添付して下さい。
診療所名
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自主点検 | 立入検査
Ⅰ 医療法の届出
1 | 放射線機器の備付，変更及び廃止の手続は適正に行われている。
Ⅱ エックス線装置等に関する記録
1 | 放射線障害が発生するおそれのある場所の放射線量の測定を，６ヶ月を超えない期間で行っている。 なお，機器毎に異なる日程で測定している場合は，当該日程を確認できる資料を添付すること。
前回測定： 年 月
今回測定： 年 月
2 | エックス線装置等の１週間当たりの延べ使用時間を帳簿に記録し，１年毎に閉鎖し，２年間保存している。
（※手術室，病室等で使用するポータブル装置等が対象）
3 | 線量測定に係る記録は５年間保存している。
4 | 放射線測定器を保有している場合，定期的に校正を行っている。
前回校正： 年 月 日
今回校正： 年 月 日
5 | 診療放射線技師が照射したときには照射録を作成し，以下の事項を記載している。
患者の氏名，性別，年齢（生年月日でも可）
照射年月日
照射方法(具体的かつ詳細に記載されていること）
指示を受けた医師又は歯科医師の署名
Ⅲ 従事者の被ばく管理
1 | 被ばく線量が所定の実行線量限度，等価線量限度を超えないよう措置を講じている。
線量限度を超える人数 人
2 | 放射線測定器（ガラスバッジ，ルミネスバッジ等）を用い外部被ばく線量を測定している。
3 | 胸部(男性）・腹部(女性）以外で頭頚部，胸・上腕部，腹・大腿部に最も多く放射線にさらされる部位が有るときにはその部位も計測されている。 また，それ以外に最もさらされる部位が有るときにはその部位も計測されている。
4 | 眼の水晶体の被ばく防止の措置を講じている。
5 | 被ばく防止のための防護衣等を設置し，活用している。 また，防護衣に破損や亀裂がないか，定期的に点検を行っており，その結果が記録され保存されている。
6 | 従事者等以外の者を管理区域に立ち入らせた場合の対応を行っている。
Ⅳ 放射線診療従事者の健康診断
1 | 放射線診療従事者について，年２回の健康診断を実施している。また，雇入れ時，配置替え時にも実施している。
前回実施： 年 月
今回実施： 年 月
2 | 健康診断は，以下の項目について実施している。
被曝歴
白血球数及び白血球百分率
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値
白内障に関する目の検査
皮膚の検査
3 | 上記の診断項目について省略する場合，医師の問診に基づき適切に行われ，また，その旨を記載している。
4 | 健康診断について，以下の体制を確保している。
放射線診療従事者全員に対して実施している。
未実施者に対して，勧奨を行っている。
記録について保管している。（保管年数： 年）
5 | 労働基準監督署への報告を行っている。
Ⅴ 医療放射線安全管理体制
診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置状況
1 | 常勤職員の医療放射線安全管理責任者を配置している。
職氏名：
2 | 医療放射線安全管理責任者は所定の資格を有している。
医師 歯科医師 診療放射線技師
診療用放射線安全管理責任者が医師・歯科医師以外の場合，診療用放射線の安全利用のための管理体制がある(医療放射線管理委員会など)。
診療用放射線の安全管理のための体制の確保について
3 | 診療用放射線安全利用責任者は，病院管理者の指示の下に，以下 ①～③の業務を行っているか。
① 診療放射線の安全管理に関する指針を作成している。
初回作成年月日 年 月 日作成
最終改訂年月日 年 月 日改訂
② 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全使用のための研修を，年１回以上実施している。
○過去1年間の主な開催状況
研修項目 開催年月日 出席者数
ⅰ 年 月 日 人
ⅱ 年 月 日 人
ⅲ 年 月 日 人
③ 医療放射線による医療被ばくに係る安全管理のために必要となる次に掲げる業務の実施その他医療放射線による医療被ばくに係る安全管理のために必要となる方策を実施しているか。
医療被ばくの線量管理
医療被ばくの線量記録
被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策について
4 | ① 管理・記録の対象となる放射線診療に用いる医療機器等を運用している。
移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
X線CT組合せ型循環器X線診断装置
全身用X線CT診断装置
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
X線CT組合せ型SPECT装置
② 管理・記録の対象となる放射線診療に用いる医療機器等の線量管理を実施している。
③ 管理・記録の対象となる放射線診療に用いる医療機器等の線量記録をしている
④ その他の放射線診療機器についても，必要に応じて，医療被ばくの線量管理及び線量記録を実施している。
⑤ 行政機関や学術誌等から診療用放射線に関する情報等を収集し，必要な情報は放射線診療に従事する者に周知し，必要に応じて病院等の管理者への報告等を適切に実施している。
放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応について
5 | ① 管理者への報告を適切に行っている。
② 有害事象と医療被ばくの関連性の検証を行っている。
③ 改善・再発防止のための方策について実施できる。
Ⅵ 放射線等の管理
1 | 管理区域を適切に設定し，その旨を示す標識が付されている。また，区域内にみだりに人が立ち入れない措置が執られている。
2 | 目につきやすい場所に，放射線障害防止に必要な以下の注意事項を掲示している。
患者用 従事者用
3 | エックス線診療室について，その旨を示す標識を付している。
4 | エックス線装置を使用している時は、エックス線診療室の出入口にその旨表示している。
5 | 事故発生時の対応について，以下の体制を確保している。
連絡網，通報基準及び通報体制を定めている。
事故対応に係る要項等を定めている。
上記要項に基づき，訓練を行っている。
6 | 移動型エックス線装置等について，以下の体制を確保している。
鍵のかかる保管場所で適切に保管されている。
キースイッチが適切に管理されている。
使用に際しては一時管理区域を設け，管理区域にかかる 記録を行っている。
7 | MRI装置について，以下の体制が確保されている。
ペースメーカー等禁忌患者のチェックが実施されてい る。
磁場発生中の表示がされている。
患者に対する注意事項が掲示されている。
検査室内で更衣していない。
クエンチ発生時の対策はとられている。
高周波利用設備許可を受けている。
Ⅶ 構造設備
1 | エックス線診療室について，以下の要件を満たしている。
エックス線診療室の室内に操作する場所を設けていな い。
同室に複数装置設置の場合，切替機構が設けられ同時に 曝射出来ない構造になっている。
2 | エックス線診療室について目的外の使用（倉庫，診察室等）をしていない。

## その他管理
第５表の６ |  |  |  | 〇
診療所の管理に係る自主点検表（有床診療所） |  |  |  | ✕
―
各点検項目について自主点検を行い，自主点検欄に，適合は「○」，不適合は「×」，貴院での該当がない場合は「－」を記入してください。
診療所名
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自主点検 | 立入検査
Ⅰ 医療従事者
1 | 管理者が常勤している。
2 | 雇い入れ時は，資格者の免許証の原本を確認している。
3 | 免許証の写しを保管している。
4 | 医師が常時３人以上勤務する診療所にあっては専属薬剤師を置いている。
Ⅱ 医療法の手続き
1 | 開設許可事項，届出事項の変更について届出がなされている。
2 | 開設許可事項の変更許可を受けている。
3 | 使用前検査の対象となる構造設備の変更時，使用許可を受けている。
4 | 診療用放射線装置の設置，変更，廃止の届出をしている。
Ⅲ 患者入院状況
1 | 病室に定員以上の患者を入院させていない。
2 | 病室以外の場所に患者を入院させていない。
3 | 精神病患者又は感染症患者をそれぞれの病室以外の場所に入院させていない。
4 | 病毒感染の危険のある患者から感染を防止するために，以下に掲げる適当な措置をとっている。
当該患者を他の患者と同室に入院させていない。
当該患者を入院させた室を消毒せずに他患者を入院させていない。
当該患者の用に供した被服，寝具，食器等を消毒しないで他の患者に使用していない。
Ⅳ 新生児の管理
管理及び看護体制
1 | 看護要員が常時配置されている。
2 | 外部からの入室に対する措置を講じている。 (方法： )
3 | 児の識別を適切に行っている。 (方法： )
避難体制
4 | 災害等緊急時における新生児の避難体制があらかじめ定められている。
5 | 避難に必要な器具が備えられている。
Ⅴ 入院患者の急変時の診療体制
1 | 急変時においても適切な治療を提供することができるよう，診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保している。 ○確保の方法（ ）
2 | 他の病院又は診療所との緊密な連携を確保している。 ○連携する医療機関（ ）
Ⅵ 職員の健康管理
1 | 雇入時の健康診断では法定項目を全て実施している。
2 | 定期健康診断を全職員に実施している。
直近実施年月日 年 月 日
全体数( 人)受診者数( 人）未受診者数( 人) 受診率( ％)
3 | 特定業務従事者健康診断を６月以内に１回実施している。
直近実施年月日 年 月 日
全体数( 人)受診者数( 人）未受診者数( 人) 受診率( ％)
Ⅶ 医療情報の提供（医療機能情報提供制度）
1 | 年１回の定期報告を行っている。
(最終報告日： 年 月 日)
2 | 院内で患者が報告事項を閲覧できるようにしている。
公開の方法（ ）
Ⅷ 帳票・記録
1 | 診療録は診療後遅滞なく適正に作成，管理し，５年間保存している。 【記載事項】 ア 患者の住所，氏名，性別および年齢（または生年月日） イ 病名および主要症状 ウ 治療方法（処方および処置） エ 診療の年月日
2 | 助産録は適切に作成，管理し，５年間保存している。 【記載事項】 ア 妊産婦の住所，氏名，年齢および職業 イ 分娩回数および生死産別 ウ 妊産婦の既往疾患の有無およびその経過 エ 今回の妊娠の経過，所見および保健指導の要領 オ 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核,性病検査含む) カ 分娩の場所および年月日時分 キ 分娩の経過および処置 ク 分娩異常の有無，経過および処置 ケ 児の数および性別，生死別 コ 児および胎児付属物の所見 サ 産褥の経過および褥婦，新生児の保健指導の要領 シ 産後の医師による健康診断の有無
3 | 診療に関する諸記録を適正に整理・保管している。
処方箋 手術記録 看護記録 エックス線写真 入院診療計画書 退院療養計画書
6 | 院内の見やすい場所に必要事項を掲示している。
管理者の氏名 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
Ⅸ 医師の働き方改革
1 | 勤務する医師の労働時間の状況を把握している。 (方法： )
2 | 勤務する医師が副業・兼業を行っているかを把握している。
3 | 労働時間に関する記録を作成し，3年間保管している。
4 | 時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して面接指導を実施している。
5 | 面接指導対象医師に対し，面接指導後に必要に応じて就業上の措置を講じている。
6 | 時間外・休日労働が月155時間超となった医師について，労働時間の短縮のために必要な措置を講じている。
7 | 面接指導や措置等に関する記録を作成し，5年間保管している。
業務委託等自主点検表
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自己点検 | 立入検査
Ⅰ 各業務の委託状況
1 | 医療機器または医療従事者の衣類等の滅菌消毒業務について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により業務内容を把握してい る。
2 | 食事提供について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により，業務内容を把握して いる。
委託従業員に対し，適切な健康管理を実施している。
3 | 患者等の搬送業務（単なる送迎サービスは除く）について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により業務内容を把握してい る。
4 | 医療機器の保守点検業務について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により業務内容を把握してい る。
5 | 医療ガス供給設備の保守点検業務について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により業務内容を把握してい る。
6 | 洗濯業務について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により業務内容を把握してい る。
7 | 清掃業務について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
基準に適合する業者であることを確認している（医療 関連サービスマーク認定事業者等）。
標準作業書や業務案内書により業務内容を把握してい る。
委託従業員の健康状態について，健康診断（胸部レン トゲン検査）結果の把握等により管理を行っている。
Ⅱ 検体検査の実施状況
1 | 以下に示す検体検査について，院内で検査を実施している。
（業務委託を行っている場合は対象外）
微生物学的検査 免疫学的検査
血液学的検査 病理学的検査
生化学的検査 尿・糞便等一般検査
遺伝子関連・染色体検査
2 | 検体検査について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
都道府県知事等の登録若しくは厚生労働大臣の指定を 受けた事業所である。
Ⅲ 精度管理体制の確保（※院内で検体検査を実施する場合）
1 | 検体検査の精度の確保に係る責任者を選任している。
職氏名：
2 | 所定の資格を有している。
医師 歯科医師 臨床検査技師
3 | 以下の標準作業書を常備し，検体検査の業務従事者に周知している。
検査機器保守管理標準作業書 測定標準作業書
4 | 以下の作業日誌を作成している。
検査機器保守管理作業日誌 測定作業日誌
5 | 以下の台帳を作成している。
試薬管理台帳 統計学的精度管理台帳
外部精度管理台帳
6 | 検体検査の精度管理について，以下の体制が確保されている。
内部精度管理の実施 外部精度管理調査の受検
検査業務従事者に対する研修の実施
Ⅳ 遺伝子関連・染色体検査の精度管理体制（※院内で当該検査を実施する場合）
1 | 遺伝子関連・染色体検査の精度確保に係る責任者を選任している。
職氏名：
2 | 所定の資格又は知識等を有している。
医師 歯科医師 臨床検査技師
当該検査業務に関し，相当の知識及び経験を有する者
Ⅴ 感染性廃棄物の処理体制について
1 | 特別産業廃棄物管理責任者を選任している。
職氏名：
2 | 感染性廃棄物の処理に関する帳簿を作成し，５年間保存している。 なお，業務委託を行っている場合は，マニフェストを時系列で整理し，保管している。
3 | 感染性廃棄物の処理業務について，業務委託を行っている場合，以下の要件を満たしている。
【収集運搬業者】
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
特別管理産業廃棄物運搬業の許可を受けている。
許可日：
【処分業者】
委託契約書を保管している。
業者名：
委託期間： 年 月 日から
年 月 日まで
特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている。
許可日：
4 | 他の廃棄物と分別し，以下の適正な容器に収納している。また，バイオハザードマーク等を掲示している。
鋭利なものは，耐貫通性のある堅固な容器を使用す る。（黄色マーク）
固形状のものは，丈夫なプラスチック袋を二重にして 使用する。
液体状又は泥状のもの(血液等）は，廃液が漏洩しな い密閉容器を使用する。(赤色マーク）
5 | 保管場所について，以下の要件を満たしている。
保管施設により行い，当該感染性廃棄物が飛散し，流 出及び地下に浸透し，並びに悪臭が発散しないような 措置を講じている。
保健施設には周囲に囲いが設けられ，かつ，見やすい 箇所に，以下の事項が表示されている。また，表示は 縦横60㎝以上である。
・管理責任者名
・緊急時連絡先
・感染性廃棄物保管場所である旨
・関係者以外立ち入り禁止，その他，取扱注意等
スペースの関係上専用の保管施設が設けられない場合 は，関係者以外がみだりに立ち入ることができない所で 保管している。
防火・防災体制自主点検表
作成者職氏名：
点 検 項 目 |  | 自己点検 | 立入検査
Ⅰ 防火管理者及び消防計画 （消防法上の収容人数が30人以上の場合）
1 | 防火管理者を定め消防署へ届出を行っている。
職氏名
2 | 消防計画を作成し消防署へ届出を行っている。
Ⅱ 消火訓練・避難訓練 （消防法上の収容人数が30人以上の場合）
1 | 消火訓練及び避難訓練をそれぞれ年２回以上実施している。
消火訓練実施 年 月 日・ 年 月 日
避難訓練実施 年 月 日・ 年 月 日
避難訓練のうち１回は夜間・休日を想定して実施している。
Ⅲ 防火・消火用設備の整備
1 | 防火・消火上必要な設備を整備している。
消火設備（消火器，屋内消火栓，スプリンクラー，屋外消火栓）
警報設備（自動火災報知器，非常ベル及び自動式サイレン，放送設 備）
避難設備（誘導灯，誘導標識等）
（避難はしご，すべり台，救助袋，緩降機，避難橋）
Ⅳ 点検報告等
1 | 消防用設備等の法定点検及び報告を行っている。
総合点検(年１回) 年 月 日実施
機器点検(半年に１回) 年 月 日実施
Ⅴ 防災及び危害防止対策
1 | 診療の用に供する電気，光線，熱，蒸気又はガスに関する構造設備について危害防止上必要な方法を講じている。
例） ・電気を使用する診療用器械器具における絶縁及びアースについ ての安全措置
・医療ガスの安全管理のための医療ガス安全管理委員会の設置
・電源プラグにおけるトラッキング現象防止のための適切な処置
・光線を治療に使用する場合の眼球その他への障害防止
・熱を使用する場合の過熱防止のための断熱材等の適正使用
・保育器，酸素テント，高圧酸素室等の定期点検及び使用前点検
・エレベーター，ＬＰガス設備の保守点検