## 木造
確認申請受付チェックリスト（木造住宅建築物）
| 建築基準関係規定に基づき下記事項を確認しました。 |  |  | 設計者又は代理人
印
確認申請提出前に下記項目について内容確認の上、各チェックボックスにレを記入してください。
下記事項が確認されていることを前提に受理時の審査を行います。
| 項目 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |  |  | 適否
1 | 正本、副本の整合性の確認 | 確認申請書記載事項と添付図書との不整合はないか | ・図書作成者の明記
・道路復員
・敷地面積（面積のわかるもの）、建築面積、延べ面積
・建物高さ
・用途、工事種別
・既存不適格建築物、基準時、増築範囲
・屋根外壁防火構造
|  | 付近見取り図 | ・方位、道路及び目標となる地物
|  | 配置図 | ・縮尺及び方位
・敷地境界線、建物位置
・申請建物と既存建物の区分
・擁壁の設置その他安全上適当な措置
・申請地と道路境界との高低差
・敷地に接する道路の位置、幅員、種類
・敷地の道路に接する部分及び長さ
・敷地に接する川その他の空地又は水路の位置、幅
・建築物の各部分の高さ
・排水ますの位置、排水経路、放流先
・道路斜線合理化を適用する場合の後退距離
・真北及び建築物の各部分から真北方向の敷地境界線までの距離
・外壁の後退距離の限度の線
・延焼のおそれのある部分
|  | 各階平面図 | ・縮尺、方位、間取り
・各室の用途（室名）、床面積
・壁及び筋かいの位置、種類、寸法
・通し柱、開口部の位置
・石綿飛散防止の措置
・階段寸法、手すり記入
・延焼のおそれのある部分記入
|  | ２面以上の断面図 | ・地盤面
・各階の床、天井の高さ、建築物の各部分の高さ
・道路斜線、隣地斜線
・軒、庇の出
・縮尺
2 | 認定書の確認 | 各認定書 | ・各認定書の写し（シックハウス以外）
〈準不燃、不燃、防火構造、飛び火〉
3 | 設計者の記載の確認 | ・正本に添付された設計図書に、記名押印があるか確認
4 | 設計者及び工事監理者の資格等の確認 | ・設計者と工事監理者について、建築士免許証の写しの添付確認
5 | 設計者の業務範囲の確認 | ・設計者（一級、二級、木造）の資格要件の確認
新築の場合、設計及び工事監理者の資格は延べ面積１００㎡超えに必要
6 | 概要書の確認 | ・概要書の現地調査がすんでいるか確認

## RC造
確認申請受付チェックリスト（鉄筋コンクリート造の建築物）その１
| 建築基準関係規定に基づき下記事項を確認しました。 |  |  | 設計者又は代理人
印
確認申請提出前に下記項目について内容確認の上、各チェックボックスにレを記入してください。
下記事項が確認されていることを前提に受理時の審査を行います。
| 項目 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |  |  | 適否
1 | 正本、副本の整合性の確認 | 確認申請書記載事項と添付図書との不整合はないか | ・図書作成者の明記
・道路幅員
・敷地面積（面積のわかるもの）、建築面積、延べ面積
・建物高さ
・用途、工事種別
・既存不適格建築物、基準時、増築範囲
・屋根外壁防火構造
|  | 仕上げ表 | ・屋根外壁防火構造
・内装制限
|  | 付近見取り図 | ・方位、道路及び目標となる地物
|  | 配置図 | ・縮尺及び方位
・敷地境界線、建物位置
・申請建物と既存建物の区分
・擁壁の設置その他安全上適当な措置
・申請地と道路境界との高低差
・敷地に接する道路の位置、幅員、種類
・敷地の道路に接する部分及び長さ
・敷地に接する川その他の空地又は水路の位置、幅
・建築物の各部分の高さ
・排水ますの位置、排水経路、放流先
・道路斜線合理化を適用する場合の後退距離
・真北及び建築物の各部分から真北方向の敷地境界線までの距離
・外壁の後退距離の限度の線
・延焼のおそれのある部分
|  | 各階平面図 | ・縮尺、方位、間取り
・各室の用途（室名）、床面積
・壁及び筋かいの位置、種類、寸法
・通し柱、開口部の位置
・石綿飛散防止の措置
・階段寸法、手すり記入
・延焼のおそれのある部分記入
・構造耐力部材の位置、寸法、開口部の位置、寸法
・廊下、避難階段、出入り口
・防火壁、防火区画の位置、面積
・防火設備の位置及び種別
・耐力壁及び非耐力壁の位置
・界壁、間仕切り壁の位置、遮音性能、構造
・延焼のおそれのある部分の外壁、軒裏の断面の構造、材料、種別、寸法
・２以上の直通階段、歩行距離
・排煙計算、排煙設備
・採光計算
・換気計算、換気設備
・非常用照明装置
・避難上有効なバルコニーの位置
・非常用進入口
|  | 床面積求積図 | ・建築物の各部分の寸法、算定式
|  | ２面以上の立面図 | .
・延焼のおそれのある部分の外壁、軒裏の構造
・道路斜線、隣地斜線
・構造耐力部材の位置、寸法、開口部の位置、寸法
|  | ２面以上の断面図 | ・地盤面
・各階の床、天井の高さ、建築物の各部分の高さ
・軒、庇の出
・構造耐力部材の位置、寸法、開口部の位置、寸法
|  | 耐火構造等の構造詳細図 | ・主要構造部、防火壁、防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
・延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別および寸法
|  | 地盤面算定表 | ・建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
・算定式
|  | 基礎伏せ図 | ・構造耐力部材（接合部含む）の位置、寸法、構造方法、材料種別、開口部の位置、寸法
各階床伏せ図
小屋伏せ図
２面以上の軸組図
|  | 構造詳細図 | ・鉄筋の配置、径、継手、定着の方法
・鉄筋の継手、定着で告示適合
・帯筋比、主筋の断面積で告示適合
・床版ただし書き
・鉄筋かぶり厚ただし書き
・鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
|  | 使用構造材料一覧表 | ・構造耐力部材の材料種別
・コンクリートの骨材、水、混和材料の種別
|  | 施工方法等計画書 | ・コンクリートの強度試験、調合、養生方法
・コンクリートの型枠の取り外し時期、方法
|  | その他必要図書 | ・日影図、天空率
・給排水設備、空調換気設備、ガス設備、煙突設備
・避雷設備、予備電源設備、制御監視設備、防火区画貫通措置
・昇降機設備
・浄化槽設備
2 | 認定書の確認 | 各認定書 | ・各認定書の写し（シックハウス以外）
〈準不燃、不燃、防火構造、飛び火〉
3 | 設計者の記載の確認 | ・正本に添付された設計図書に、記名押印があるか確認
4 | 設計者及び工事監理者の資格等の確認 | ・設計者と工事監理者について、建築士免許証の写しの添付確認
5 | 構造計算の安全証明証の写しの添付の確認 | ・「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明証」の写しの添付確認
6 | 設計者の業務範囲の確認 | ・設計者（一級、二級、）の資格要件の確認
新築する場合、設計及び工事監理者の資格は延べ面積３０㎡超え又は階数３以上に必要
7 | 構造計算概要書の確認 | ・構造計算の種類の記載により適合判定の要否の確認
8 | 棟ごとに構造計算適合性判定の要否の確認 | 木造 | ・高さ１３ｍ以下又は軒高９ｍ以下
|  | ＲＣ造又はＳＲＣ造 | ・高さ２０m以下
|  | 混構造 | ・高さ１３ｍ以下又は軒高９ｍ以下
| 右記は必要 | ・許容応力度計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻歴応答解析、認定プログラム使用
9 | 概要書の確認 | ・概要書の現地調査がすんでいるか確認

## 鉄骨造
確認申請受付チェックリスト（鉄骨造）その１
| 建築基準関係規定に基づき下記事項を確認しました。 |  |  | 設計者又は代理人
印
確認申請提出前に下記項目について内容確認の上、各チェックボックスにレを記入してください。
下記事項が確認されていることを前提に受理時の審査を行います。
| 項目 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |  |  | 適否
1 | 正本、副本の整合性の確認 |  | ・図書作成者の明記
・道路幅員
・敷地面積（面積のわかるもの）、建築面積、延べ面積
・建物高さ
・用途、工事種別
・既存不適格建築物、基準時、増築範囲
・屋根外壁防火構造
|  | 仕上げ表 | ・屋根外壁防火構造
・内装制限
|  | 付近見取り図 | ・方位、道路及び目標となる地物
|  | 配置図 | ・縮尺及び方位
・敷地境界線、建物位置
・申請建物と既存建物の区分
・擁壁の設置その他安全上適当な措置
・申請地と道路境界との高低差
・敷地に接する道路の位置、幅員、種類
・敷地の道路に接する部分及び長さ
・敷地に接する川その他の空地又は水路の位置、幅
・建築物の各部分の高さ
・排水ますの位置、排水経路、放流先
・道路斜線合理化を適用する場合の後退距離
・真北及び建築物の各部分から真北方向の敷地境界線までの距離
・外壁の後退距離の限度の線
・延焼のおそれのある部分
|  | 各階平面図 | ・縮尺、方位、間取り
・各室の用途（室名）、床面積
・壁及び筋かいの位置、種類、寸法
・通し柱、開口部の位置
・石綿飛散防止の措置
・階段寸法、手すり記入
・延焼のおそれのある部分記入
・構造耐力部材の位置、寸法、開口部の位置、寸法
・廊下、避難階段、出入り口
・防火壁、防火区画の位置、面積
・防火設備の位置及び種別
・耐力壁及び非耐力壁の位置
・界壁、間仕切り壁の位置、遮音性能、構造
・延焼のおそれのある部分の外壁、軒裏の断面の構造、材料、種別、寸法
・２以上の直通階段、歩行距離
・排煙計算、排煙設備
・採光計算
・換気計算、換気設備
・非常用照明装置
・避難上有効なバルコニーの位置
・非常用進入口
|  | 床面積求積図 | ・建築物の各部分の寸法、算定式
|  | ２面以上の立面図 | ・開口部の位置
・道路斜線、隣地斜線
・延焼のおそれのある部分の外壁、軒裏の構造
・構造耐力部材の位置、寸法、開口部の位置、寸法
|  | ２面以上の断面図 | ・地盤面
・各階の床、天井の高さ、建築物の各部分の高さ
・軒、庇の出
・構造耐力部材の位置、寸法、開口部の位置、寸法
|  | 耐火構造等の構造詳細図 | ・主要構造部、防火壁、防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
・延焼のおそれのある部分の外壁、軒裏の断面の構造、材料、種別、寸法
|  | 地盤面算定表 | ・建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
・算定式
|  | 基礎伏せ図 | ・構造耐力部材（接合部含む）の位置、寸法、構造方法、材料種別、開口部の位置、寸法
各階床伏せ図
小屋伏せ図
２面以上の軸組図
|  | 構造詳細図 | ・圧縮材の有効細長比
・構造耐力部材の接合、継手、仕口構造方法
・柱の脚部の構造方法
・継手、仕口の構造方法
・斜材、壁材の配置
・柱の耐火被覆
|  | 使用構造材料一覧表 | ・構造耐力部材の材料種別
|  | その他必要図書 | ・日影図、天空率
・給排水設備、空調換気設備、ガス設備、煙突設備
・避雷設備、予備電源設備、制御監視設備、防火区画貫通措置
・昇降機設備
・浄化槽設備
2 | 認定書の確認 | 各認定書 | ・各認定書の写し（シックハウス以外）
〈準不燃、不燃、防火構造、飛び火〉
3 | 設計者の記載の確認 | ・正本に添付された設計図書に、記名押印があるか確認
4 | 設計者及び工事監理者の資格等の確認 | ・設計者と工事監理者について、建築士免許証の写しの添付確認
5 | 構造計算の安全証明証の写しの添付の確認 | ・「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明証」の写しの添付確認
6 | 設計者の業務範囲の確認 | ・設計者（一級、二級、）の資格要件の確認
新築する場合、設計及び工事監理者の資格は延べ面積３０㎡超え又は階数３以上に必要
7 | 構造計算概要書の確認 | ・構造計算の種類の記載により適合判定の要否の確認
8 | 棟ごとに構造計算適合性判定の要否の確認 | 木造 | ・高さ１３ｍ以下又は軒高９ｍ以下
| 右記以外は必要 | 鉄骨造 ３階以下 | ・高さ１３ｍ以下又は軒高９ｍ以下
・スパン６ｍ以下、延べ面積５００㎡以内、Ｃｏ＝０.３以上で許容応力度計算、筋かい不破断
・２階以下、スパン１２ｍ以下、延べ面積５００㎡以内（平屋３０００㎡以内）Ｃｏ＝０.３、筋かい不破断、偏心率が０.１５以下、柱・梁・接合部・基礎等が急激な耐力低下の恐れがない
|  | 混構造 | ・３階以下
・高さ１３ｍ以下又は軒高９ｍ以下
| 右記は必要 | ・許容応力度計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算、時刻歴応答解析、認定プログラム使用
9 | 概要書の確認 | ・概要書の現地調査がすんでいるか確認